## Sheet1
EQ RATIO | Day 1 - EQ - 100 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 18.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 19.3 | 2.5 | 0.78368 | 150 | 1 | test1_run1_spectro299_rep1 | test1_run1_spectro300_rep1
| 2 | 18.mars 2026 | Ø32 | Forward | Forward | 19.3 | 2.85 | 0.89339 | 150 | 1 | test1_run2_spectro299_rep1 | test1_run2_spectro300_rep1
| 3 | 18.mars 2027 | Ø32 | Forward | Forward | 19.4 | 3.19 | 0.99482 | 150 | 1 | test1_run3_spectro299_rep1 | test1_run3_spectro300_rep1
| 4 | 18.mars 2028 | Ø32 | Forward | Forward | 19.4 | 3.47 | 1.0821 | 150 | 1 | test1_run4_spectro299_rep1 | test1_run4_spectro300_rep1
| 5 | 18.mars 2029 | Ø32 | Forward | Forward | 19.4 | 3.8 | 1.1851 | 150 | 1 | test1_run5_spectro299_rep1 | test1_run5_spectro300_rep1
Day 2 - EQ - 100 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 19.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 19.4 | 2.54 | 0.79211 | 115 | 1 | test1_run1_spectro299_rep2 | test1_run1_spectro300_rep2
| 2 | 19.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 19.34 | 2.84 | 0.88842 | 115 | 1 | test1_run2_spectro299_rep2 | test1_run2_spectro300_rep2
| 3 | 19.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 19.37 | 3.19 | 0.99636 | 115 | 1 | test1_run3_spectro299_rep2 | test1_run3_spectro300_rep2
| 4 | 19.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 19.48 | 3.5 | 1.087 | 115 | 1 | test1_run4_spectro299_rep2 | test1_run4_spectro300_rep2
| 5 | 19.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 19.19 | 3.87 | 1.2201 | 115 | 1 | test1_run5_spectro299_rep2 | test1_run5_spectro300_rep2
| 6 | 19.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 18 | 3.84 | 1.2907 | 115 | 1 | test1_run6_spectro299_rep2 | test1_run6_spectro300_rep2
| 7 | 19.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 19.34 | 4.34 | 1.3577 | 115 | 1 | test1_run7_spectro299_rep2 | test1_run7_spectro300_rep2
Day 3 - EQ - 1000 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 20.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 30.25 | 5.16 | 1.032 |  | 1 | test1_run1_spectro299_rep3 | test1_run1_spectro300_rep3
| 2 | 20.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 26.43 | 5.16 | 1.1812 |  | 1 | test1_run2_spectro299_rep3 | test1_run2_spectro300_rep3
| 3 | 20.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 31.82 | 5.16 | 0.98108 |  | 1 | test1_run3_spectro299_rep3 | test1_run3_spectro300_rep3
Day 3 - EQ - 100ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 20.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 29.78 | 5.14 | 1.0442 |  | 1 | test1_run1_spectro299_rep3 | test1_run1_spectro300_rep3
| 2 | 20.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 26.46 | 5.16 | 1.1798 |  | 1 | test1_run2_spectro299_rep3 | test1_run2_spectro300_rep3
| 3 | 20.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 31.87 | 5.16 | 0.97954 |  | 1 | test1_run3_spectro299_rep3 | test1_run3_spectro300_rep3
Day 4 - EQ - 3000 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 25.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 20.4 | 2.67 | 0.79184 | 130 | 1 | test1_run1_spectro299_rep4 | test1_run1_spectro300_rep4
| 2 | 25.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 20.67 | 3.08 | 0.9015 | 130 | 1 | test1_run2_spectro299_rep4 | test1_run2_spectro300_rep4
| 3 | 25.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 20.44 | 3.43 | 1.0152 | 130 | 1 | test1_run3_spectro299_rep4 | test1_run3_spectro300_rep4
| 4 | 25.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 20.49 | 3.78 | 1.1161 | 130 | 1 | test1_run4_spectro299_rep4 | test1_run4_spectro300_rep4
| 5 | 25.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 20.48 | 4.09 | 1.2082 | 130 | 1 | test1_run5_spectro299_rep4 | test1_run5_spectro300_rep4
Pressure | Day 2 & 3 - pressure - 100 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 19.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 19.3 | 3.6 | 1.1285 | 115 | 1 | test3_run1_spectro299_rep1 | test3_run1_spectro300_rep1
| 2 | 19.mars 2025 | Ø8 | Forward | Forward | 19.3 | 3.6 | 1.1285 | 115 | 1 | test3_run2_spectro299_rep1 | test3_run2_spectro300_rep1
| 3 | 20.mars 2025 | Ø8 | Forward | Forward | 26.85 | 4.72 | 1.0635 | 110 | 1 | test3_run3_spectro299_rep1 | test3_run3_spectro300_rep1
Day 4 – pressure - 3000 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Pressure [Pa] | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] |  | [°C] | [min]
| 1 | 25.mars 2025 | Ø32 | Forward | Forward | 20.5 | 3.71 | 1.0949 | 370 | 130 | 1 | test3_run1_spectro299_rep1 | test3_run1_spectro300_rep1
| 2 | 25.mars 2025 | Ø8 | Forward | Forward | 20.6 | 3.64 | 1.069 | 14360 | 130 | 1 | test3_run2_spectro299_rep1 | test3_run2_spectro300_rep1
| 3 | 25.mars 2025 | Ø8 | Forward | Forward | 20.25 | 3.71 | 1.1084 | 14360 | 130 | 1 | test3_run3_spectro299_rep1 | test3_run3_spectro300_rep1
Angel | Day 2 - angel - 100 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 18.mars 2025 | Ø32 | Down | Down | 19.3 | 3.46 | 1.0846 | 150 | 1 | test2_run1_spectro299_rep1 | test2_run1_spectro300_rep1
| 2 | 18.mars 2026 | Ø32 | Forward | Foreward | [5 empty] | test2_run2_spectro299_rep1 | test2_run2_spectro300_rep1
| 3 | 18.mars 2027 | Ø32 | Up | Up | 19.3 | 3.4 | 1.0658 | 150 | 1 | test2_run3_spectro299_rep1 | test2_run3_spectro300_rep1
| 4 | 18.mars 2028 | Ø32 | Left | Left | 19.3 | 3.38 | 1.0595 | 150 | 1 | test2_run4_spectro299_rep1 | test2_run4_spectro300_rep1
| 5 | 18.mars 2029 | Ø32 | Right | Right | 19.3 | 3.54 | 1.1097 | 150 | 1 | test2_run5_spectro299_rep1 | test2_run5_spectro300_rep1
Day 3 - angel - 1000 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 20.mars 2025 | Ø32 | Down | Down | 20.7 | 3.89 | 1.1369 | 20 | 1 | test2_run1_spectro299_rep2 | test2_run1_spectro300_rep2
| 2 | 20.mars 2026 | Ø32 | Forward | Foreward |  |  |  | 20 |  | test2_run2_spectro299_rep2 | test2_run2_spectro300_rep2
| 3 | 20.mars 2027 | Ø32 | Up | Up | 20.67 | 3.83 | 1.121 | 20 | 1 | test2_run3_spectro299_rep2 | test2_run3_spectro300_rep2
| 4 | 20.mars 2028 | Ø32 | Left | Left | 20.67 | 3.77 | 1.1035 | 20 | 1 | test2_run4_spectro299_rep2 | test2_run4_spectro300_rep2
| 5 | 20.mars 2029 | Ø32 | Right | Right | 20.7 | 3.73 | 1.0902 | 20 | 1 | test2_run5_spectro299_rep2 | test2_run5_spectro300_rep2
Day 4 - angel - 3000 ms
| Run | Date | Pressure fitting | Lower spectrometer | Upper spectrometer | Air | Ammonia | EQ - ratio | Air temperature | Runtime | Filename lower spectro | Filename upper spectro
[6 empty] | [kg /h] | [kg /h] | [-] | [°C] | [min]
| 1 | 25.mars 2025 | Ø32 | Down | Down | 20.4 | 3.67 | 1.0884 | 130 | 1 | test2_run1_spectro299_rep4 | test2_run1_spectro300_rep4
| 2 | 25.mars 2025 | Ø32 | Forward | Foreward | 20.33 | 3.71 | 1.1041 | 130 | 1 | test2_run2_spectro299_rep4 | test2_run2_spectro300_rep4
| 3 | 25.mars 2025 | Ø32 | Up | Up | 20.44 | 3.66 | 1.0833 | 130 | 1 | test2_run3_spectro299_rep4 | test2_run3_spectro300_rep4
| 4 | 25.mars 2025 | Ø32 | Left | Left | 20.52 | 3.68 | 1.085 | 130 | 1 | test2_run4_spectro299_rep4 | test2_run4_spectro300_rep4
| 5 | 25.mars 2025 | Ø32 | Right | Right | 20.36 | 3.65 | 1.0846 | 130 | 1 | test2_run5_spectro299_rep4 | test2_run5_spectro300_rep4
Note on H14: Storeheier, Even: sjekka
Note on H18: Storeheier, Even: bytta mellom 5 og 6
Note on H39: Storeheier, Even: Regnet ut fra loggefil
Note on H59: Storeheier, Even: ghjk
Note on H79: Storeheier, Even: Regnet ut fra loggefil
Note on H88: Storeheier, Even: Regnet ut fra loggefil